## Lägenhetsuppgifter
Hemmanätsprojektet, appendix B2
Teknoekonomisk analys av hemmanät
Detta appendix innehåller en teknoekonomisk kostnadsmodell av hur ett lägenhetsnät för bredband kan beräknas vid nyproduktion eller renovering av befintliga byggnader. Kostnadsmodellen omfattar material och installationskostnaden för att en lägenhet i flerfamiljsfastighet eller villa/radhus skall ha god tillgång till bredbandsinfrastruktur enligt rekommendationerna i hemmanätsutredningen.
Appendix B1 ger en beskrivning av bakgrunden för kostnadsmodellen samt innehåller en instruktion i hur modellen används.
Lägenhetsuppgifter |  | Kalkyl Hemmanät
Antal lägenheter |  |  | stycken
Lägenhetsnummer
Typ av entreprenad
Nybyggnation
Renovering
Typ av bostad
Flerfamiljshus
Villa/Radhus
Storlek |  |  | kvadratmeter
Hustyp
Betong och/eller annat stenmaterial
Trä
Blandat
Montering
Prefabricerat
Delvis prefabricderat
Byggd på plats
Antal lägenhetsplan |  |  | stycken
Takhöjd |  | 0 | meter
Placering av KK
Hall
Tvättstuga
Trapphus (lägenhet med mer än ett plan)
Teknikutrymme
| Höjd till tak från centrum KK | 0 | meter
Antal rum med 1 dubbeluttag | 0 | 0 | stycken
Antal rum med 2 dubbeluttag | 0 | 0 | stycken
Antal rum med 3 dubbeluttag | 0 | 0 | stycken
Antal dubbeluttag övriga utrymmen
| Kök | 0 | stycken
| Toalett(er) | 0 | stycken
| Tvättstuga | 0 | stycken
| Klädkammare | 0 | stycken
| Förråd | 0 | stycken
| Hall | 0 | stycken
| Utsida hus | 0 | stycken
| Summa uttag | 0 | stycken
Övrigt
Jämförelse | Material med rabatt | Material utan rabatt | Arbete | Per lägenhet | Totalt
Kostnad Cat5e UTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kostnad Cat5e FTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kostnad Cat6 UTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kostnad Cat6 FTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Material_Arbete
Materiel
| Inomhus flamskyddat | Mängd | Enhet | á-pris | Leverantör
Rörlängd enligt 2-dimensionell ritning. | VP-rör 16 mm | 0 | meter | 0
Tillägg för takhöjd m.m adderas i kalkylen. | VP-rör 20 mm | 0 | meter | 0
| Flex VP-rör 16 mm | 0 | meter | 0
| Flex VP-rör 20 mm | 0 | meter | 0
| Flex VP-rör 16 mm med dragtråd | 0 | meter | 0
| Flex VP-rör 20 mm med dragrtåd | 0 | meter | 0
| Rörböj VPS-P 90 grader 16 mm | 0 | stycken | 0
| Rörböj VPS-P 90 grader 20 mm | 0 | stycken | 0
| Skarvmuff EPRL16 | 0 | stycken | 0
| Skarvmuff EPRL20 | 0 | stycken | 0
Rörlängd enligt 2-dimensionell ritning. | Fördraget Flexrör 16 Cat5e UTP | 0 | meter | 0
Tillägg för takhöjd m.m adderas i kalkylen. | Fördraget Flexrör 16 Cat5e FTP | 0 | meter | 0
| Fördraget Flexrör 16 mm Cat6 UTP | 0 | meter | 0
| Fördraget Flexrör 16 mm Cat6 FTP | 0 | meter | 0
| Fördraget Flexrör 20 mm 2*Cat5e UTP | 0 | meter | 0
| Fördraget Flexrör 20 mm 2*Cat5e FTP | 0 | meter | 0
| Fördraget Flexrör 20 mm 2*Cat6 UTP | 0 | meter | 0
| Fördraget Flexrör 20 mm 2*Cat6 FTP | 0 | meter | 0
0 | Kabelklammer 16 mm rör ask om 100 st (3st/m) | 0 | stycken | 0
0 | Kabelklammer 20 mm rör ask om 50 st (3st/m) | 0 | stycken | 0
| Apparatdosa 16 mm rör | 0 | stycken | 0
| Apparatdosa 20 mm rör | 0 | stycken | 0
| Rotdosa 16 mm rör | 0 | stycken | 0
| Rotdosa 20 mm rör | 0 | stycken | 0
Vid renovering: Fyll i antal m kabel i rad 32 tom 35. | Kabel Cat5e UTP | 0 | meter | 0
Antalet meter kabel = Antal meter rör+takhöjd- | Kabel Cat5e FTP | 0 | meter | 0
avstånd golv till vägguttag 0,4 m+avstånd tak | Kabel Cat6 UTP | 0 | meter | 0
till KK+skarvmån 2 ggr 0,5 m. | Kabel Cat6 FTP | 0 | meter | 0
8 eller färre uttag ger alltid 1 st 16 portars panel. | Patchpanel 16 portar Cat5e UTP | 0 | stycken | 0
| Patchpanel 16 portar Cat6 UTP | 0 | stycken | 0
1 | Patchpanel 16 portar Cat6 UTP | 0 | stycken | 0
1 | Patchpanel 16 portar Cat6 FTP | 0 | stycken | 0
Om fler än 12 uttag fyll i antal 24-portars paneler.. | Patchpanel 24 portar Cat5e UTP | 0 | stycken | 0
| Patchpanel 24 portar Cat5e FTP | 0 | stycken | 0
| Patchpanel 24 portar Cat6 UTP | 0 | stycken | 0
| Patchpanel 24 portar Cat6 FTP | 0 | stycken | 0
| Patchkabel 0,5 m UTP | 0 | stycken | 0
| Patchkabel 0,5 m FTP | 0 | stycken | 0
| Uttag Cat5e UTP 2xRJ45 infällt ELJO | 0 | stycken | 0
Fyll i antal utanpåliggande uttag på rad 49. | Uttag Cat5e UTP 2xRJ45 utanpåliggande | 0 | stycken | 0
| Uttag Cat5e FTP 2xRJ45 infällt ELJO | 0 | stycken | 0
| Uttag Cat5e FTP 2xRJ45 utanpåliggande | 0 | stycken | 0
| Uttag Cat6 UTP 2xRJ45 infällt | 0 | stycken | 0
| Uttag Cat6 UTP 2xRJ45 utanpåliggande | 0 | stycken | 0
| Uttag Cat6 FTP 2xRJ45 infällt | 0 | stycken | 0
| Uttag Cat6 FTP 2xRJ45 utanpåliggande | 0 | stycken | 0
Thorsmanlist har inget automatiskt tillägg för | Thorsmanlist med lock TMK-1020 10x20 mm vit | 0 | meter | 0
takhöjd. Denna adderas manuellt, beroende på | Innerhörn TMK-IH1020 | 0 | stycken | 0
vilken estetisk lösning som valts vid | Ytterhörn TMK-YH1020 | 0 | stycken | 0
renoveringen. | L-stycke 90 grader TMK-LS1020 | 0 | stycken | 0
| Ändstopp TMK-ES1020 | 0 | stycken | 0
| Thorsmanlist med lock TMK-1720 17x20 mm vit | 0 | meter | 0
| Innerhörn TMK-IH1720 | 0 | stycken | 0
| Ytterhörn TMK-YH1720 | 0 | stycken | 0
| L-stycke 90 grader TMK-LS1720 | 0 | stycken | 0
| Ändstopp TMK-ES1720 | 0 | stycken | 0
| Dosa för avgrening TMK-AD70 | 0 | stycken | 0
| Rabatt | 0 | %
Entreprenadarbeten
| Åtgärd | Mängd | Enhet | á-pris
Kanalisation
| Installation av VP/Flex-rör | 0 | meter | 0
| Montering av mikrorör på vägg eller tak | 0 | meter | 0
| Montering av Thorsmanlist | 0 | meter | 0
Installation
| Dragning av Cat-kabel i rör | 0 | meter | 0
| Dämpningsmätning/uttag | 0 | stycken | 0
Terminering
| Montering av Cat-uttag | 0 | stycken | 0
| Montering av Cat-anslutning i KK | 0 | stycken | 0
Övrigt
| Håltagningar | 0 | stycken | 0
| Arbetstid | 0 | timmmar | 0
| Projektering/Administration/Lappning mm | 0 | timmmar | 0
Material_Arbete
| Summa Entreprenad | 0

## Cat5e UTP
Materiel
| Inomhus flamskyddat | Summa
| VP-rör 16 mm | 0
| VP-rör 20 mm | 0
| Flex VP-rör 16 mm | 0
| Flex VP-rör 20 mm | 0
| Flex VP-rör 16 mm med dragtråd | 0
| Flex VP-rör 20 mm med dragrtåd | 0
| Rörböj VPS 90 grader 16 mm | 0
| Rörböj VPS 90 grader 20 mm | 0
| Skarvmuff EPRL16 | 0
| Skarvmuff EPRL20 | 0
| Fördraget Flexrör 16 Cat5e UTP | 0
| Fördraget Flexrör 20 mm 2*Cat5e UTP | 0
| Kabelklammer 16 mm rör ask om 100 st | 0
| Kabelklammer 20 mm rör ask om 50 st | 0
| Apparatdosa 16 mm rör | 0
| Apparatdosa 20 mm rör | 0
| Rotdosa 16 mm rör | 0
| Rotdosa 20 mm rör | 0
| Kabel Cat5e UTP | 0
| Patchpanel 16 portar Cat5e UTP | 0
| Patchpanel 24 portar Cat5e UTP | 0
| Patchkabel 0,5 m UTP | 0
| Uttag Cat5e UTP 2xRJ45 infällt ELJO | 0
| Uttag Cat5e UTP 2xRJ45 utanpåliggande | 0
| Thorsmanlist med lock TMK-1020 10x20 mm vit | 0
| Innerhörn TMK-IH1020 | 0
| Ytterhörn TMK-YH1020 | 0
| L-stycke 90 grader TMK-LS1020 | 0
| Ändstopp TMK-ES1020 | 0
| Thorsmanlist med lock TMK-1720 17x20 mm vit | 0
| Innerhörn TMK-IH1720 | 0
| Ytterhörn TMK-YH1720 | 0
| L-stycke 90 grader TMK-LS1720 | 0
| Ändstopp TMK-ES1720 | 0
| Dosa för avgrening TMK-AD70 | 0
| Rabatt | 0 | %
|  | Med rabatt | Utan rabatt
| Summa Material | 0 | 0
| Summa Entreprenad | 0
| Summa per lägenhet | 0
Cat5e UTP | Summa totalt | 0

## Cat5e FTP
Materiel
| Inomhus flamskyddat | Summa
| VP-rör 16 mm | 0
| VP-rör 20 mm | 0
| Flex VP-rör 16 mm | 0
| Flex VP-rör 20 mm | 0
| Flex VP-rör 16 mm med dragtråd | 0
| Flex VP-rör 20 mm med dragrtåd | 0
| Rörböj VPS 90 grader 16 mm | 0
| Rörböj VPS 90 grader 20 mm | 0
| Skarvmuff EPRL16 | 0
| Skarvmuff EPRL20 | 0
| Fördraget Flexrör 16 Cat5e FTP | 0
| Fördraget Flexrör 20 mm 2*Cat5e FTP | 0
| Kabelklammer 16 mm rör ask om 100 st | 0
| Kabelklammer 20 mm rör ask om 50 st | 0
| Apparatdosa 16 mm rör | 0
| Apparatdosa 20 mm rör | 0
| Rotdosa 16 mm rör | 0
| Rotdosa 20 mm rör | 0
| Kabel Cat5e FTP | 0
| Patchpanel 16 portar Cat5e FTP | 0
| Patchpanel 24 portar Cat5eFTP | 0
| Patchkabel 0,5 m FTP | 0
| Uttag Cat5e FTP 2xRJ45 infällt ELJO | 0
| Uttag Cat5e FTP 2xRJ45 utanpåliggande | 0
| Thorsmanlist med lock TMK-1020 10x20 mm vit | 0
| Innerhörn TMK-IH1020 | 0
| Ytterhörn TMK-YH1020 | 0
| L-stycke 90 grader TMK-LS1020 | 0
| Ändstopp TMK-ES1020 | 0
| Thorsmanlist med lock TMK-1720 17x20 mm vit | 0
| Innerhörn TMK-IH1720 | 0
| Ytterhörn TMK-YH1720 | 0
| L-stycke 90 grader TMK-LS1720 | 0
| Ändstopp TMK-ES1720 | 0
| Dosa för avgrening TMK-AD70 | 0
| Rabatt | 0 | %
Entreprenadarbeten
|  | Med rabatt | Utan rabatt
| Summa Material | 0 | 0
| Summa Arbete | 0
| Summa per lägenhet | 0
Cat5e FTP | Summa totalt | 0

## Cat6 UTP
Materiel
| Inomhus flamskyddat | Summa
| VP-rör 16 mm | 0
| VP-rör 20 mm | 0
| Flex VP-rör 16 mm | 0
| Flex VP-rör 20 mm | 0
| Flex VP-rör 16 mm med dragtråd | 0
| Flex VP-rör 20 mm med dragrtåd | 0
| Rörböj VPS 90 grader 16 mm | 0
| Rörböj VPS 90 grader 20 mm | 0
| Skarvmuff EPRL16 | 0
| Skarvmuff EPRL20 | 0
| Fördraget Flexrör 16 mm Cat6 UTP | 0
| Fördraget Flexrör 20 mm 2*Cat6 UTP | 0
| Kabelklammer 16 mm rör ask om 100 st | 0
| Kabelklammer 20 mm rör ask om 50 st | 0
| Apparatdosa 16 mm rör | 0
| Apparatdosa 20 mm rör | 0
| Rotdosa 16 mm rör | 0
| Rotdosa 20 mm rör | 0
| Kabel Cat6 UTP | 0
| Patchpanel 16 portar Cat6 UTP | 0
| Patchpanel 24 portar Cat6 UTP | 0
| Patchkabel 0,5 m UTP | 0
| Uttag Cat6 UTP 2xRJ45 infällt | 0
| Uttag Cat6 UTP 2xRJ45 utanpåliggande | 0
| Thorsmanlist med lock TMK-1020 10x20 mm vit | 0
| Innerhörn TMK-IH1020 | 0
| Ytterhörn TMK-YH1020 | 0
| L-stycke 90 grader TMK-LS1020 | 0
| Ändstopp TMK-ES1020 | 0
| Thorsmanlist med lock TMK-1720 17x20 mm vit | 0
| Innerhörn TMK-IH1720 | 0
| Ytterhörn TMK-YH1720 | 0
| L-stycke 90 grader TMK-LS1720 | 0
| Ändstopp TMK-ES1720 | 0
| Dosa för avgrening TMK-AD70 | 0
| Rabatt | 0 | %
Entreprenadarbeten
|  | Med rabatt | Utan rabatt
| Summa Material | 0 | 0
| Summa Arbete | 0
| Summa per lägenhet | 0
Cat6 UTP | Summa totalt | 0

## Cat6 FTP
Materiel
| Inomhus flamskyddat | Summa
| VP-rör 16 mm | 0
| VP-rör 20 mm | 0
| Flex VP-rör 16 mm | 0
| Flex VP-rör 20 mm | 0
| Flex VP-rör 16 mm med dragtråd | 0
| Flex VP-rör 20 mm med dragrtåd | 0
| Rörböj VPS 90 grader 16 mm | 0
| Rörböj VPS 90 grader 20 mm | 0
| Skarvmuff EPRL16 | 0
| Skarvmuff EPRL20 | 0
| Fördraget Flexrör 16 mm Cat6 FTP | 0
| Fördraget Flexrör 20 mm 2*Cat6 FTP | 0
| Kabelklammer 16 mm rör ask om 100 st | 0
| Kabelklammer 20 mm rör ask om 50 st | 0
| Apparatdosa 16 mm rör | 0
| Apparatdosa 20 mm rör | 0
| Rotdosa 16 mm rör | 0
| Rotdosa 20 mm rör | 0
| Kabel Cat6 FTP | 0
| Patchpanel 16 portar Cat 6 FTP | 0
| Patchpanel 24 portar Cat6 FTP | 0
| Patchkabel 0,5 m FTP | 0
| Uttag Cat6 FTP 2xRJ45 infällt | 0
| Uttag Cat6 FTP 2xRJ45 utanpåliggande | 0
| Thorsmanlist med lock TMK-1020 10x20 mm vit | 0
| Innerhörn TMK-IH1020 | 0
| Ytterhörn TMK-YH1020 | 0
| L-stycke 90 grader TMK-LS1020 | 0
| Ändstopp TMK-ES1020 | 0
| Thorsmanlist med lock TMK-1720 17x20 mm vit | 0
| Innerhörn TMK-IH1720 | 0
| Ytterhörn TMK-YH1720 | 0
| L-stycke 90 grader TMK-LS1720 | 0
| Ändstopp TMK-ES1720 | 0
| Dosa för avgrening TMK-AD70 | 0
| Rabatt | 0 | %
Entreprenadarbeten
|  | Med rabatt | Utan rabatt
| Summa Material | 0 | 0
| Summa Arbete | 0
| Summa per lägenhet | 0
Cat6 FTP | Summa totalt | 0
Cat6 FTP