## Anvisningar indata
|  |  | Version | 2008-12-08
Anvisningar för energiberäkningar vid nybyggnad av bostäder
Dessa anvisningar gäller för beräkning av energianvändning i nya bostadshus och utgör en uppdatering av Bilaga 2 till Stockholms Stads program för Miljöanpassat byggande.
Uppdateringen har utförts inom ramen för SVEBY-programmet med finansiering av SBUF.
Syftet med anvisningarna är att inmatningar ska utföras på ett likartat sätt och att beräkningsresultatet bättre ska stämma överens med verkliga förhållanden.
Anvisningarna är skrivna för att användas tillsammans med datorprogrammet Enorm, version 2004 eller andra beräkningsprogram där motsvarande information kan matas in.
Texten nedan utgör ett komplement till beräkningsprogrammens manualer och ersätter dem i vissa fall. Där inget annat sägs kan programmens anvisningar och defaultvärden användas.
Andra beprövade program än Enorm kan användas förutsatt att indataanvisningarna kan följas och att motsvarande resultat erhålls.
Beräkningsgången består i princip av nedanstående fem steg, vilka redovisas i anvisningarna.
1 | Välj ut representativ beräkningsvolym (huskropp). Fler beräkningsfall utförs om det visar sig svårt att välja ut representativ huskropp.
2 | Gör zonindelning efter olika innetemperaturer och användningsområden.
3 | Gör energiberäkningarna enligt anvisningarna under denna flik och fliken "Anvisning el och vv".
4 | Summera resultaten på sammanställningsblanketten under fliken "Sammanställning".
5 | Kontrollera mot uppställda krav.
Anvisningarna nedan ansluter till indatasidorna i Enorm.
Indatasida nr 1:
Krav på värmeåtervinning |  |  | För närvarande finns inget specifikt krav på värmeåtervinning.
Representation av byggnad |  |  | En för objektet representativ huskropp väljs för beräkningen, ej sammanslagna huskroppar.
Vid större olikheter, t.ex. i husform eller fönsterstorlekar, beräknas och redovisas flera huskroppar.
Beräkningsfall väljs och summeras så att uppföljning av verklig energianvändning underlättas.
Zonindelning |  |  | Huskroppen indelas i zoner med olika verksamhet eller att innetemperaturen skiljer sig mer än 3 °C. För småhus används normalt endast en zon.
Uppvärmda trapphus samt tvättstuga, förråd och liknande utrymmen anges som annan area.
Lokal med lägre krav enl. BBR får användas för butiker eller motsv. i byggnaden, förutsatt att arean ej uppgår till mer än 20 % av den uppvärmda bruksarean.
Garage i eller i direkt anslutning till byggnaden medräknas inte utan beräknas separat.
Fristående tvättstugor och förråd beräknas separat.
Areadefinitioner |  |  | Area anges för resp. zon.
Uppvärmd bruksarea som ska anges är m2 Atemp, enligt definition i BBR.
Inmatning av olika byggnadsdelars areor utförs på indatasida nr 3.
Figur 1. Exempel på zonindelning
för ett flerbostadshus.
Otäthetsfaktor |  |  | Luftläckningen är olika vid olika tryckskillnader mellan inne och ute, vilket till stor del beror på typ av ventilationssystem.
I Enorm-programmet inmatas luftläckning vid tryckprovning vid 50 Pa tryckskillnad, enligt BBRs krav.
Enorms schablonvärden tar inte hänsyn till detta, (trots text i manualen) och värdet 0,8 kan användas för hus med
FT- eller FTX-ventilation medan 0,5 kan användas för F-system.
Observera att detta gäller inmatning av värden för byggnader som precis uppfyller täthetskraven i BBR.
Värmekapacitet |  |  | Behöver ej anges. Enorms schabloner kan användas.
Effekten av inmatad värmekapacitet är mycket liten i programmet.
Indatasida nr 2:
Rumstemperaturer |  |  | Vid inmatning används följande temperaturer för alla veckodagar, om inte annan temperatur kan påvisas:
|  |  | Lägenheter/lokaler: |  | 21 | °C | Äldreboende: | 22 | °C*
Genomförda undersökningar av temperaturer i lägenheter visar på högre värden än ovan, men
i beräkningarna ska ändå 21 °C användas. Detta som ett mål att sträva emot vid val av reglerstrategi m.m.
Noteras bör att varje grads ökning av innetemperaturen innebär en ökning av energianvändningen med ungefär 5 kWh/m2 .
Extra köldbryggor |  |  | Köldbryggor vid bjälklagskanter, kantbalkar, balkonger m.m. skall beaktas, dvs hänsyn till flerdimensionell värmetransport ska tas.
Eftersom invändiga mått används, kommer bjälklagskanterna annars inte med överhuvud taget.
Använd metod skall anges. Mata in eget värde.
Om inget eget värde kan tas fram, används ett värde motsvarande 20 % på förlustfaktorns (för transmission) summa för resp. zon.
Förlustfaktorn framgår av Enormutskriften sid 1.
Beräkningen kan utföras enligt metoder angivna i NKB-rapport 1996:10 (Nordiska Kommittén för byggbestämmelser),
alternativt med vedertagna beräkningsprogram, t.ex. David32, Unorm, GF2dim, HEAT2.
Eftervärmning av tilluft |  |  | Mata in temperatur vid FT och FTX-ventilation.
Indatasida nr 3:
Areor för olika byggnadsdelar |  |  | Areor anges med invändiga mått.
Areor mellan uppvärmda zoner behöver ej medtas.
Area mot garage ska inräknas.
Indatasida nr 4:
Up-värden för klimatskärm |  |  | Beräknas enligt BBR.
Reduktionsfaktor mot mark |  |  | Ska anges som 1,0 om beräkning utförs enligt standarder som refereras till i BBR.
Mellanliggande konstruktioner |  |  | För konstruktioner mellan zoner och garage, uppvärmt till 10 °C, ska halva Up-värdet medräknas (Använd "Annan area mot luft".).
Indatasida nr 5:
Glasarea |  |  | Ange glasarea för fönster och fönsterdörrar för olika väderstreck, alt följ Enorms anvisningar för glasandel.
Solfaktor |  |  | Enorms solfaktor är relaterad till 3-glasfönster utan lågemissionsskikt, vilket skiljer sig från andra solfaktorer
som är relaterade till den strålning som går igenom fönstret, ofta betecknad med g. För några fönstertyper finns indata i Enorm.
För andra fönstertyper, kan från fönstertillverkare erhållet värde på solfaktorn (g) inmatas i Enorm om den multipliceras med 1,49.
Avskärmningsfaktor |  |  | För avskärmningsfaktor, b, ska värdet 0,5 användas för alla väderstreck.
Indatasida nr 6:
Värmesystem |  |  | Här anges distributionseffekt, dvs eleffekt till pumpar, och andelen därav som tillgodogörs som värme.
Indatasida nr 7:
Värmepump |  |  | Notera att Enorms inmatningshjälp innehåller fel på vissa fabrikat. Om värmepumpfabrikat är okänt, ska en
värmefaktor på 2,5 användas för FVP.
Reduktionsfaktor |  |  | Använd 0,9 om inget annat kan motiveras.
Indatasida nr 8:
FTX -besparing |  |  | Notera att Enorms inmatningshjälp innehåller fel på vissa fabrikat. Om värmeväxlarfabrikat är okänt, ska en
temperaturverkningsgrad på 60 % användas.
Reduktionsfaktor |  |  | Använd 0,9 om inget annat kan motiveras.
Indatasida nr 9-10:
Ventilationsflöden |  |  | Enligt BBR, konstant flöde alla veckodagar. Forcerad ventilation anges med 30 min per dag för lägenheter.
OBS, Enorms inmatningshjälp anger endast hygieniska minimiflöden, vilket kan vara för lågt för mindre lägenheter.
Fläktel |  |  | Fläktel anges här. Notera att defaultvärden i Enorm är något ålderstigna.
Vanliga SFP-tal idag: F-system 0,6 kW/m3/s, FTX-system 1,8 kW/m3/s.
Indatasida nr 11:
Kanalisolering |  |  | Förluster från kanaldragning i ouppvärmda utrymmen medräknas. Gäller ej uteluftskanaler och avluftskanaler.
Använd Enorms värden alternativt redovisa egen beräkning.
Indatasida nr 12:
Hushållsel, fastighetsel, |  |  | I Processvärme i Enorm ingår hushållsel och viss del av fastighetsel.
vv, personvärme |  |  | Använd indatahjälp för el och vv under fliken "Anvisningar el och vv_Byggnkr" för att fylla i inmatningsrutorna i Enorm.
Indatasida nr 13-15: |  |  | Används ej - ska nollställas. Se föregående punkt.
Indatasida nr 16: |  |  | Används vid energikostnadsberäkning, krävs ej.
Fortsätt under fliken "Anvisningar el och vv_Byggnadskr".
Skriv ut

## Anvisning el och vv_Byggnkr
[5 empty] | Version | 2008-12-08
Indatahjälp för hushållsel, tappvarmvatten, personvärme och viss fastighetsel i flerbostadshus
Byggnadsbeteckning
[6 empty] | Datum: |  |  | Körning nr: |  |  |  | Indatakontroll: Kontrollera resultatet under arbetets gång
[14 empty] | 3 |  | 0 | kWh/dygn
|  | 1 rkv | 1 rk | 2 rk | 3 rk | 4 rk | 5 rk | 6+rk |  |  | Summa |  |  |  |  | 0 | kWh/lgh, år
Antal lgh / lgh-typ | [9 empty] | å | 1e-10 | lgh |  |  |  | 0 | kWh/m2,år
Antal personer (alternativ egen inmatning om antalet är känt) | [9 empty] | å | 0 | personer
Uppvärmd golvarea: |  |  | 1 rk: m2 Atemp |  |  |  |  | Inmatningshjälp
Fyll bara i vita fält i tillämpliga fall. Resultaten i slutet matas in i energiberäkningsprogram. Lägenhetsstorlekar används för att få fram antal boende, som beräknas enligt statistik på boendetäthetfrån stockholm. Tappvarmvattenförbrukning, personvärme och viss hushållsel beräknas baserat på antal boende utgående från statistik för boendevanor m.m.
Individrelaterad energiåtgång
Personlig hygien
Badkar finns i lägenheter |  |  | 1 rk: (ja eller nej)
[kWh/år]
Duschflöden: |  |  | 1 rk: [liter/min, armatur]; 6+rk: Tappvarmvatten, bad |  |  | 0
Handfatsflöden: |  |  | 1 rk: [liter/min, armatur]; 6+rk: Tappvarmvatten, dusch |  |  | 0 |  | Defaultvärden som används om indata saknas.
|  |  | 6+rk: Tappvarmvatten, handfat |  |  | 0 |  | Duschflöden: | 12 | [liter/min, armatur]
[10 empty] | å | 0 |  | Handfats flöden:
[14 empty] | 6 | [liter/min, armatur]
Handdukstork och golvvärme i badrum (el) | [12 empty] | Badkars storlek:
|  |  | 3 rk: Effekt; 4 rk: Drifttidsstyrning | [5 empty] | 160 | [liter] | (Defaultvärde)
Typ |  |  | 2 rk: Antal [st]; 3 rk: [W/badrum]; 4 rk: med timer
Elanslutna handdukstorkar i byggnaden |  |  | 5 rk: (ja eller nej)
Badrum med golvvärme (el) i byggnaden |  |  | 5 rk: (ja eller nej) |  |  | [kWh/år] |  | Handukstork: | 60-80 W/st
[9 empty] | Handdukstork och golvvärme å |  | 0 |  | Golvvärme: | 60 W/m2 räknat på golvarea i badrum minus 1 m2.
Defaultvärde med drifttidsstyrning: Drifttid 4 h/dygn. Utan drifttidsstyrning används termostatstyrning.
Livsmedelshantering |  | Inmatning enligt alternativ 1), eller 2) dvs ett alternativ per rad!
|  | 1) Riktvärden | 1 rk: 2 ) Egen inmatning) |  |  |  |  | Kyl/frys: | Inmatning enligt alternativ 1), eller 2).
Typ | Antal | Energi-klass A, B, C | 2 rk: Energi-klass; 3 rk: Energi-användning | [5 empty] | Alternativ 1: Riktvärden är uppskattade av energimyndigheten för klass A+ till C. | [20 empty] | kWh
|  |  | 1 rk: Fabrikat | [26 empty] | 1 | 2 |  | Tot
| [st] |  | 3 rk: [kWh/år] |  |  | [kWh/år] |  |  | Alternativ 2: Egna värden kan anges. | [13 empty] | Kyl |  | Frys |  | Kyl/frys
Kylskåp typ 1 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  | Endast ett alternativ per rad får skrivas in i listan. | [12 empty] | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Kylskåp typ 1 | 0 | 0 |  | FEL | 0 | 0 |  | 0
Kylskåp typ 2 |  | 1 | [8 empty] | 0 | [15 empty] | 2 | A+ | 140 | A+ | 280 | A+ | 290 | Kylskåp typ 2 | 0 | 0 |  | FEL | 0 | 0 |  | 0
Frysskåp typ 1 |  | 1 | [8 empty] | 0 | [15 empty] | 3 | A | 172 | A | 306 | A | 330 | Frysskåp typ 1 | 0 | 0 |  | FEL | 0 | 0 |  | 0
Frysskåp typ 2 |  | 1 | [8 empty] | 0 | [15 empty] | 4 | B | 248 | B | 431 | B | 402 | Frysskåp typ 2 | 0 | 0 |  | FEL | 0 | 0 |  | 0
Kyl/Frys typ 1 |  | 1 | [8 empty] | 0 | [15 empty] | 5 |  | 0 | C | 518 |  | 0 | Kyl/Frys typ 1 | 0 | 0 |  | FEL | 0 | 0 |  | 0
Kyl/Frys typ 2 |  | 1 | [8 empty] | 0 | [15 empty] | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Kyl/Frys typ 2 | 0 | 0 |  | FEL | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | [22 empty] | Annan typ |  | 0 |  | FEL | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | å | 0
Diskmaskin | Inmatning enligt alternativ 1), eller 2) dvs ett alternativ per rad!
|  | 1) Riktvärde | 1 rk: 2 ) Egen inmatning) |  |  |  |  | Diskmaskin: | Inmatning enligt alternativ 1), och 2).
Typ | Antal | Energi-klass A, B, C | 2 rk: Energi- klass; 3 rk: Vatten- användning; 4 rk: Energi-användning | [5 empty] | Alternativ 1: Riktvärden är uppskattade av energimyndigheten för klass A till C. | [13 empty] | Diskm | kWh/disk | l/disk |  |  |  |  | kWh
|  |  | 1 rk: Fabrikat | [18 empty] | 1 | - | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | Tot | [6 empty] | Totalt | Medel
| st |  | 3 rk: [liter/disk]; 4 rk: [kWh/disk] |  |  | [kWh/år] |  |  | Alternativ 2: Egna värden kan anges. | [12 empty] | 2 | A | 1.05 | 15 | [13 empty] | kWh/disk och maskin | kWh/disk och maskin | kWh/disk och maskin
Diskmaskin typ1 |  | 1 | [7 empty] | å | 0 |  |  | Endast ett alternativ per rad får skrivas in i listan. | [12 empty] | 3 | B | 1.24 | 16.4 |  |  |  | Diskmaskin typ 1 | 0 | 0 |  | FEL | 0 | 0 |  | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Diskmaskin typ2 |  | 1 | [24 empty] | 4 | C | 1.44 | 17.6 |  |  |  | Diskmaskin typ 2 | 0 | 0 |  | FEL | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 5 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | FEL | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 0 | [25 empty] | 6 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
l/disk
[35 empty] | 1 | 2 | 3 | Tot
[11 empty] | [kWh/år] | [22 empty] | Diskmaskin typ 1 | 0 | 0 |  | FEL | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | VV-anslutna:både riktvärde och egen inmatning | kv-anslutna:både riktvärde och egen inmatning | Egen inmatning: både kv- och vv-anslutna
Handdisk | [9 empty] | Handdisk å | 0 | 0 | Handdisk: | (Beräkning enl. defaultvärden) | [19 empty] | Diskmaskin typ 2 | 0 | 0 |  | FEL | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | 0 |  | FEL | 0 | 0 |  | 0
Matlagning, elspisar
Antal spisar med gjutjärnsplattor |  |  | 2 rk: Antal (st); 3 rk: 0 |  |  | [kWh/år] |  | Spis: | (Beräkning enl. defaultvärden)
Antal spisar med glaskeramikhäll |  |  | 2 rk: Antal (st); 3 rk: 0 |  | Matlagning å | #DIV/0! |  | Glaskeramikhäll reducerar energianvändningen för matlagning med 20% och induktionshällen med 30%. Mikrougn reducerar spisenergin med 20%.
Antal spisar med induktionshäll |  |  | 2 rk: Antal (st); 3 rk: 0
Antal lägenheter med mikro |  |  | 2 rk: Antal (st); 3 rk: #DIV/0!
|  |  | 1 rk: 0 | [5 empty] | Tvättmaskiner i tvättstuga, kall- och varm-vattenanslutna: | [52 empty] | Både kallv. - och vv. Ansl.
Textiltvätt | Inmatning enligt alternativ 1) eller 2) dvs ett alternativ per rad! | [32 empty] | I Byggnad
[14 empty] | Inmatning enligt alternativ 1) eller 2). | [22 empty] | Kallvattenansluten
|  |  | 1 rk: 1) Riktvärde; 2 rk: 2 ) Egen inmatning | [5 empty] | Endast ett alternativ per rad får skrivas in i listan.
|  |  | Kryssa (X) eller välj energiklass A,B,C | Fabrikat |  | Typ | Energi-klass | Varmvattenanslutna |  | Kallvattenanslutna |  | Vatten-användn. [liter/tvätt] | [22 empty] | Antal |  | kWh |  |  |  | l/tvätt |  |  |  | kg/tvätt
Placering | Varm- och kallvatten- ansl. Antal (st) | Kallvatten- anslutna Antal (st) | 6+rk: Energi-användning | Tvätt-kapaciet | Energi-användning | Tvätt-kapacitet |  |  | Alternativ 1: Riktvärden för tvättstugor är medelvärdet av använda tvättmaskiner i Sickla Udde sept 2003. Uppgifter kommer från HSB, JM, Svenska Bostäder och Skanska. | [20 empty] | Kallvatten-ansluten |  | 1 | 2 | Tot |  | 1 | 2 | Tot |  | 1 | 2 | Tot |  |  |  | kWh |  |  |  | l/tvätt |  |  |  | kg/tvätt
|  |  | 6+rk: [kWh/tvätt] | [kg/tvätt] | [kWh/tvätt] | [kg/tvätt]
Byggnad | [33 empty] | Byggnad | 0 |  | 0 | 0 | FEL |  | 0 | 0 | FEL |  | 0 | 0 | FEL |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Byggnad | [13 empty] | Riktvärden för lägenheter är uppskattade av energimyndigheten för klass A till C. | [19 empty] | Byggnad | 0 | 0 | 0 | 0 | FEL |  | 0 | 0 | FEL |  | 0 | 0 | FEL |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FEL |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Fristående byggnad | [33 empty] | Fristående byggnad | 0 |  | 0 | 0 | FEL |  | 0 | 0 | FEL |  | 0 | 0 | FEL |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FEL |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Fristående byggnad | [13 empty] | Tvättstuga | kWh/tvätt | liter/tvätt | kg/tvätt | [16 empty] | Fristående byggnad | 0 | 0 | 0 | 0 | FEL |  | 0 | 0 | FEL |  | 0 | 0 | FEL |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FEL |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Lägenhet | [14 empty] | 1.02 | 97.46 | 7.18 | [49 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | bar: 1 rk
Lägenhet | [33 empty] | Medel (byggnad) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 1 rk
Lägenhet | [13 empty] | Alternativ 2: | Egna värden kan anges | [18 empty] | Medel (fristående byggnad) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 1 rk
Lägenhet | [13 empty] | Tvättmängd beräknas med defaultvärde. | [19 empty] | Antal |  | 0 | bar: 1 rk
Lägenhet | bar: 1 rk
Beräkningarna förutsätter att samtliga hyresgäster har tillgång till tvättmaskin i lägenheter eller/och tvättstuga. Antalet hyresgäster kommer därmed styra energianvändningens storlek (oavsett hur många maskiner som finns).
[11 empty] | [kWh/år] | [25 empty] | Varm- och kallvattenansluten
[10 empty] | Byggnad (el+vv.) å | 0
[11 empty] | [kWh/år] | [23 empty] | Antal |  | kWh |  |  |  | l/tvätt |  |  |  | kg/tvätt
[10 empty] | Fristående byggnad (el+vv.) å | 0 | [23 empty] | Varmvatten-ansluten |  | 1 | 2 | Tot |  | 1 | 2 | Tot |  | 1 | 2 | Tot |  |  |  | kWh |  |  |  | l/tvätt
[11 empty] | [kWh/år] | [24 empty] | Summa antal
[10 empty] | Lägenheter å | 0 | [22 empty] | Byggnad | 0 |  | 0 | 0 | FEL |  | 0 | 0 | FEL |  | 0 | 0 | FEL |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FEL |  | FALSE | FALSE | #REF! | #REF!
[34 empty] | Byggnad | 0 | 0 | 0 | 0 | FEL |  | 0 | 0 | FEL |  | 0 | 0 | FEL |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FEL |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | #REF!
[34 empty] | Fristående byggnad | 0 |  | 0 | 0 | FEL |  | 0 | 0 | FEL |  | 0 | 0 | FEL |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FEL |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[34 empty] | Fristående byggnad | 0 | 0 | 0 | 0 | FEL |  | 0 | 0 | FEL |  | 0 | 0 | FEL |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FEL |  | FALSE | FALSE | #REF! | #REF!
[67 empty] | FALSE | FALSE | #REF! | #REF!
[11 empty] | [kWh/år] | [22 empty] | Medel (byggnad) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Handtvätt | [8 empty] | Handtvätt å |  | 0 |  | Handtvätt: | (Beräkning enl. defaultvärden) | [19 empty] | Medel (fristående byggnad) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | [kWh/år] | [22 empty] | Antal |  | 0
I lägenhet
Övrig tappvarmvattenförbrukning | [8 empty] | Övrig tappvv. å |  | 3.6553e-09 |  | Övrig varmvattenförbrukning: (Beräkning enl. defaultvärden) | [23 empty] | Kallvattenansluten
[29 empty] | Energi-användning | Vatten- användning | Kapacitet
Torktumlare (egen inmatning): |  |  | 1 rk: Inmatning enligt alternativ 1) eller 2) dvs ett alternativ per rad! |  |  |  |  | Torktumling: | Inmatning enligt alternativ 1) eller 2). | [20 empty] | Antal |  | kWh |  |  |  |  | l/tvätt |  |  |  |  | kg/tvätt
|  |  | 1 rk: Egen inmatning |  |  |  |  | Endast ett alternativ per rad får skrivas in i listan. | [15 empty] | [kWh/tvätt] | [liter/tvätt] | kg/tvätt |  |  |  | Kallvatten-ansluten |  | 1 | 2 |  | Tot |  | 1 | 2 |  | Tot |  | 1 | 2 | 3 | Tot |  | kWh |  |  | Kontroll Σ |  | l/tvätt |  |  | kontroll |  | kg/tvätt |  | Kontroll Σ
Placering | Default alt. energi- klass A,B,C | Antal | Fabrikat | Energiklass | Energi-användning [kWh/tork] | Tork-kapacitet [kg/tork] | Energi-användning [kWh/tork] | Tork-kapacitet [kg/tork] |  |  |  |  | Alternativ 1: Riktvärden för tvättstugor är medelvärdet av använda torktumlare i Sickla Udde sept 2003. Uppgifter kommer från HSB, JM, Svenska Bostäder och Skanska. Riktvärden för lägenheter är uppskattade av energimyndigheten för klass A till C. | [13 empty] | 1 | -
Lägenhet | 1 |  | 5 rk: 0; 6+rk: 0 | [18 empty] | 2 | A | 0.95 | 50 | 5 |  |  | Lägenhet 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | FEL |  | 0 | 0 |  | FEL |  | 0 | 0 |  | FEL |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | FEL
Lägenhet | 1 |  | 5 rk: 0; 6+rk: 0 | [18 empty] | 3 | B | 1.1 | 55 | 5 |  |  | Lägenhet 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | FEL |  | 0 | 0 |  | FEL |  | 0 | 0 |  | FEL |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | FEL
Lägenhet | 1 |  | 5 rk: 0; 6+rk: 0 | [18 empty] | 4 | C | 1.2 | 65.2 | 5 |  |  | Lägenhet 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | FEL |  | 0 | 0 |  | FEL |  | 0 | 0 |  | FEL |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | FEL
Lgh, evaku- eringstumlare | 1 |  | 5 rk: 0; 6+rk: 0 |  |  |  |  | Exempel på energianvändning för torktumlare: | [13 empty] | 5 | - | [5 empty] | Lägenhet 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | FEL |  | 0 | 0 |  | FEL |  | 0 | 0 |  | FEL |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | FEL
|  |  | 5 rk: 0; 6+rk: 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 6 | [6 empty] | Lägenhet 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | FEL |  | 0 | 0 |  | FEL |  | 0 | 0 |  | FEL |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | TRUE | FEL
Tvättstuga i byggn. | 1 |  | 5 rk: 0; 6+rk: 0 |  |  |  |  | Placering | kWh/tvätt | kg/tvätt | [18 empty] | Medel |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Tvättstuga i byggnad | 1 |  | 5 rk: 0; 6+rk: 0 |  | Placerad i | [kWh/år] | 0 | Tvättstuga | 3.25 | 7.31
Tvättstuga i fri-stående byggn. | 1 |  | 5 rk: 0; 6+rk: 0 |  | lägenhet å | 0 |  | Alternativ 2: | Egna värden kan anges | [11 empty] | Defaultvärden för torktumlare |  | Tvättstuga | [5 empty] | Antal | 0
|  |  | 2 rk: Tvättstuga i lägenhet, medel; 5 rk: 0; 6+rk: 0 | tvättstuga i byggnad å |  |  |  | Tvättmängd beräknas med defaultvärde. | [12 empty] | Tvättstuga | 1 | -
|  |  | 2 rk: Tvättstuga i byggnad, medel; 5 rk: 0; 6+rk: 0 |  |  | [kWh/år] | 0 | [14 empty] | 2 | X | 3.25 | 7.31
|  |  | 2 rk: Tvättstuga i friståendebyggnad, medel; 5 rk: 0; 6+rk: 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 3 |  |  |  |  | Alla torktumlare var länkade till AF121 alltså fanns bara värden för tvättstuga
[9 empty] | tvättstuga i fristående byggnad å |  | [kWh/år] | 0 | [13 empty] | Lägenhet | 4 |  |  |  |  | lgh evakueringstumlare
[11 empty] | 0 | [14 empty] | Lägenhet | 1 | - |  |  |  | 1 | -
[27 empty] | 2 | A | 1.75 | 5 |  | 2 | C | 3.3 | 5
[27 empty] | 3 | B | 3.2 | 5 |  | 3 | D | 4.05 | 5
[27 empty] | 4 | C | 3.6 | 5 | [6 empty] | Varm- och kallvattenansluten
[29 empty] | Energi-användning | Vatten- användning | Kapacitet
Torkskåp/torkrum: | [12 empty] | Torkskåp: | Energiåtgångstal och europeiska mätnormer för torkskåp saknas. | [20 empty] | Antal |  | kWh |  |  |  |  | l/tvätt |  |  |  |  | kg/tvätt
Placering |  |  | Antal | Installerad effekt | Drifttid , torkskåp i tvättstuga [ å h/dygn ] | Fukt- eller temp.styrning finns | [22 empty] | [kWh/tvätt] | [liter/tvätt] | kg/tvätt |  |  |  | Varm och kallvatten-ansluten |  | 1 | 2 |  | Tot |  | 1 | 2 |  | Tot |  | 1 | 2 | 3 | Tot |  | kWh |  |  | Kontroll Σ |  | l/tvätt |  |  | kontroll |  | kg/tvätt |  | Kontroll Σ
[27 empty] | 1 | -
|  |  | 2 rk: [W]; 4 rk: (ja / nej) |  |  | [kWh/år] |  |  | Inmatning: Antal torkskåp i lägenheter, drifttid för torkskåp i tvättstugor, installerad effekt och om temperatur- eller fuktstyrning finns. | [12 empty] | 2 | A | 0.9 | 46 | 4.9 |  |  | Lägenhet 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | FEL |  | 0 | 0 |  | FEL |  | 0 | 0 |  | FEL |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | FEL
Torkskåp i lägenhet |  |  | 5 rk: Torkskåp, lgh å |  |  | 0 | [15 empty] | 3 | B | 0.98 | 54.6 | 4.4 |  |  | Lägenhet 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | FEL |  | 0 | 0 |  | FEL |  | 0 | 0 |  | FEL |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | FEL
Torkskåp i tvättstuga i byggnad | [10 empty] | [kWh/år] | [15 empty] | 4 | C | 1.2 | 65.2 | 4.5 |  |  | Lägenhet 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | FEL |  | 0 | 0 |  | FEL |  | 0 | 0 |  | FEL |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | FEL | bar: 1 rk
Torkrum i tvättstuga, aggregat i byggnad |  |  | 1 rk: 1; 5 rk: Torkskåp/ torkrum i tvättstuga i byggnad å |  |  | 0 | 50 |  | I beräkningarna ansätts att torkskåp i lägenhet används 2 ggr i vecka (3 h/vecka). |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 5 | - | [5 empty] | Lägenhet 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | FEL |  | 0 | 0 |  | FEL |  | 0 | 0 |  | FEL |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | FEL
Torkskåp i tvättstuga i fristående byggnad | [10 empty] | [kWh/år] | [15 empty] | 6 | [6 empty] | Lägenhet 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | FEL |  | 0 | 0 |  | FEL |  | 0 | 0 |  | FEL |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | FEL | bar: 1 rk
Torkrum i tvättstuga, aggregat i fristående byggnad |  |  | 1 rk: 1; 5 rk: Torkskåp/ torkrum i tvättstuga i fristående byggnad å |  |  | 0 | 50 |  | Typvärde för torkskåp i lägenheter är 1000-2000 W. |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | Medel |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[34 empty] | Antal | 0
Separat Centrifug (Beräkning enl. defaultvärden) | [10 empty] | [kWh/år]
Finns separat centrifug i tvättstuga i byggnad ? |  |  | 3 rk: (ja / nej); 6+rk: Centrifug i byggnad å |  |  | 0 | 100 | 0 |  | 0
Finns separat centrifug i tvättstuga i fristående byggnad ? |  |  | 3 rk: (ja / nej); 5 rk: Centrifug i fristående byggnad å |  |  | [kWh/år] |  | 0
[11 empty] | 0 | 100
Belysning | [12 empty] | Belysning: | (Beräkning enl. defaultvärden)
Belysning, fast installerad i lgh: |  |  | 2 rk: 2; 3 rk: Defaultvärde valt | [5 empty] | Fast installerad belysning 160kWh/lgh, år
Inst. effekt / lgh |  |  | 3 rk: [W / lgh] |  |  | [kWh/år] | [15 empty] | 1 | Ja
Närvarostyrning i lgh |  |  | 3 rk: (ja eller nej) |  | å | 0 | 160 | Typvärden för belysning: | [13 empty] | 2 | Nej
[11 empty] | 0 |  | Klass: | A och B | Drifttid [h/år] | C och D | Drifttid [h/år]
Belysning, fast installerad i sekundära utrymmen: |  |  | 3 rk: Redovisas i hushållsel? | [5 empty] | [W / m2] |  | [W / m2]
Typ |  |  | Trapphus | Entré | Tvättstuga i byggnad | Övriga utr. |  |  |  |  | [kWh/år] |  | Trapphus | 5 | 1300 | 7 | 5300 |  |  | Kellners driftstid på 4380 (50%) mörka trapphus
Inst. effekt / utrymme, [W / m2] | [9 empty] | å | 0 |  | Entré | 5 | 4000 | 7 | 8760 |  |  | driftstid 3504 (40%) ljusa trapphus
Area [m2] | [12 empty] | Tvättstuga | 12 | 500 | 15 | 1000
Drifttid [h/år] | [12 empty] | Övriga utrymmen | 5 | 300 | 5 | 200
Närvarostyrning (ja eller nej) | [12 empty] | (teknikrum, förråd etc)
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Yttre belysning, byggnad: | [10 empty] | [kWh/år]
Typ |  |  | Arm. 1 | Arm. 2 | Arm. 3 | Arm. 4 | Arm. 5 | Arm. 6 |  | å | 0
Inst. effekt / armaturtyp [W / armatur]
Antal [st]
Styrning (ja eller nej)
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[kWh/år]
Övriga apparater | [9 empty] | Övriga apparater å | 0 |  | Övriga apparater i lägenhet: (Beräkning enl. defaultvärden)
Övrig fastighetsel | [12 empty] | Övrig fastighetsel: Fläktar och pumpar matas in direkt i Enorm.
Hissar, avfallsutrustning, m.m. (fyll i ett av alternativen): | [12 empty] | Typvärden för hissar:
Typ / Sort |  | Antal | Arm. 1: Alt. 1; Arm. 2: Alternativ 2 |  |  | [kWh/år] |  | Eldrift: | 200 kWh/lgh (hydraulhiss)
|  |  | Arm. 1: Energian-vändning [kWh/år]; Arm. 2: Effekt [W]; Arm. 3: Drifttid [h/år] |  | å | 0 | 0 |  | 50 kWh/lgh (direktstyrda, varvtalsreglerade)
El till hissbelysning: 60-600 kWh/år
0
Besparing
Individuell mätning | [12 empty] | Individuell mätning:
Vatten | [12 empty] | Om det finns individuell mätning installerat i fastighetens hushåll ska en uppskattad besparingspotential anges i procent för vatten. Gäller ej småhus.
%
[kWh/år]
Solfångare |  |  | Arm. 1: Egenproducerad el |  | Besparing tappvarmvatten å | 0 |  | Besparingen varierar normalt, ett riktvärde är 20% på varmvattenenergin i flerbostadshus
| Energi-bidrag |  | Arm. 2: Energi-bidrag
Dagar / mån | kWh/mån |  | Arm. 1: Dagar / mån; Arm. 2: kWh/mån
jan |  |  | Arm. 1: jan
feb |  |  | Arm. 1: feb |  |  | [kWh/år] |  | Solfångare:
mars |  |  | Arm. 1: mars |  | Solfångare å | 0 |  | Ifyllt energibidrag minskar tappvarmvattenenergin i modellen.
april |  |  | Arm. 1: april |  |  |  |  | El till pumpar läggs till under övrig fastighetsel.
maj |  |  | Arm. 1: maj |  |  | [kWh/år]
juni |  |  | Arm. 1: juni |  | Egenproducerad el å | 0 |  | Egenproducerad el:
juli |  |  | Arm. 1: juli |  |  |  |  | Egenproducerad el från t.ex. sol- eller bränsleceller dras av under fastighetsel.
aug |  |  | Arm. 1: aug
sept |  |  | Arm. 1: sept
okt |  |  | Arm. 1: okt
nov |  |  | Arm. 1: nov
dec |  |  | Arm. 1: dec
å per år | 0 |  | Arm. 1: å per år; Arm. 2: 0
Summeringar | [54 empty] | kWh/dygn | kWh/lgh, år | kWh/m2 (BRA), år
Nedanstående summeringar har utförts så att de direkt kan matas in i respektive program. | [52 empty] | 1 | Processenergi som ger värmetillskott: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
För sammanställningar av delposter fördelat per dygn, lgh och år, samt m2 och år, se Indatakontroll längst upp till höger. | [52 empty] | 2 | Processenergi som inte ger värmetillskott: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Enorm | [10 empty] | Värden matas in i Enorm på Indatasida 12. Samma värde för alla veckodagar Här antas att 70 % av processenergin tillgodogörs byggnaden, resten ger inte värmetillskott. Personvärmen är beräknad med hänsyn till vistelsetiden i byggnaden, varför 100% tillgodogörs. För tappvarmvatten anges här hela behovet, Enorm räknar med att 20% tillgodogörs. Matas endast in i lägenhetszon. | [41 empty] | 3 | Personvärme: | 0 | 0 | #DIV/0!
[53 empty] | 4 | Tappvarmvatten: | 1.0015e-11 | 0 | #DIV/0!
Processenergi som ger värmetillskott: |  |  | Arm. 2: #DIV/0!; Arm. 3: kWh/dygn | [44 empty] | 5 | Hushållsel: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Processenergi som inte ger värmetillskott: |  |  | Arm. 2: #DIV/0!; Arm. 3: kWh/dygn
Personvärme: |  |  | Arm. 2: 0; Arm. 3: kWh/dygn
Tappvarmvatten: |  |  |  | 1.0015e-11 | kWh/dygn |  | #DIV/0! | kWh/m2, år
|  |  | Arm. 5: 0; Arm. 6: kWh/(år lgh) | [11 empty] | 0
Summering av hushållsel utförs här som kontroll. (Utförs inte i Enorm.)
Hushållsel: |  |  | Arm. 2: #DIV/0!; Arm. 3: kWh/dygn
|  |  | Arm. 5: #DIV/0!; Arm. 6: kWh/(år lgh) | 0 | kWh/m2
BV2 | [10 empty] | BV2 räknar med att all elanvändning för maskiner och belysning kommer byggnaden tillgodo i form av värme varför de 30% som inte antas ge värmetillskott redovisas som externa elanvändare. Externa elanvändare bokförs av BV2 som fastighetsel därför redovisas här hur stor andel av externa elanvändare som är hushållsel. El, personvärme och tappvattenanvändning bygger på en närvarotid av 14h/dygn. Den beräknade personvärmen fördelas mellan 17:00 - 07:00 alla dagar. Belysning, maskiner, tappvarmvatten och externa elanvändare fördelas till 30% mellan 00:00-06:00, 50% 06:00-18:00 och 100% mellan 18:00-24:00
Belysning: |  |  | Arm. 2: Atemp=0; Arm. 3: W/m2
Personer: |  |  | Arm. 2: Atemp=0; Arm. 3: W/m2
Maskiner: |  |  | Arm. 2: Atemp=0; Arm. 3: W/m2
Tappvarmvatten: |  |  | Arm. 2: Atemp=0; Arm. 3: W/m2
Externa elanvändare: |  |  | Arm. 2: Atemp=0; Arm. 3: kW; Arm. 4: (Vid 5110 driftstimmar /år)
Vip+ | [10 empty] | Vip+ räknar inte med att någon del av spillvattenvärmen tillgodogörs byggnaden. El, personvärme och tappvattenanvändning bygger på en närvarotid av 14h/dygn. Den beräknade personvärmen fördelas mellan 17:00 - 07:00 alla dagar. Belysning, maskiner, tappvarmvatten och externa elanvändare fördelas till 30% mellan 00:00-06:00, 50% 06:00-18:00 och 100% mellan 18:00-24:00
Verksamhetsenergi |  | till luften: | Arm. 2: Atemp=0; Arm. 3: W/m2
|  | extern: | Arm. 2: Atemp=0; Arm. 3: W/m2
Fastighetsenergi |  | till luften: | Arm. 2: Atemp=0; Arm. 3: W/m2
|  | extern: | Arm. 2: Atemp=0; Arm. 3: W/m2
Personvärme: |  |  | Arm. 2: Atemp=0; Arm. 3: W/m2
Tappvarmvatten: |  |  | Arm. 2: Atemp=0; Arm. 3: W/m2
5
Förbrukningar som ska dras av vid jämförelse med mätaravläsningar
Använd tillämpliga rubriker. Resultaten förs automatiskt in i sammanställningen.
Garageplatser
|  |  |  | Antal | Antal lgh som ger värme-
|  |  | Arm. 2: [st]; Arm. 3: tillskott [st] | [5 empty] | Schablonförbrukning Garage: | Värme | El
Platser med återvinning av frånluft från lgh | [13 empty] | Med återvinning av frånluft från lgh | 0 | 0 | kWh/år
Platser med frånluftsventilation utan återvinning | [13 empty] | Med frånluftsventilation utan återvinning | 0 | 0 | kWh/år
Platser med FTX-ventilation | [13 empty] | Med FTX-ventilation | 0 | 0 | kWh/år
Fristående byggnader
|  |  | Arm. 2: Antal m² | [5 empty] | Schablonförbrukning Fristående byggnader: | Värme | El
[14 empty] | Tvättstuga | 0 | 0 | kWh/m2 och år
Tvättstuga | [13 empty] | Förråd | 120 | 1 | kWh/m2 och år
Biutrymmen, förråd
Lokaler
Energianvändning fristående lokaler - fyll i eget värde:
Tomtrelaterad elanvändning
Motorvärmare | [13 empty] | Lokaler |  |  | kWh/m2 och år
Antal
[st]
Motorvärmare med timer | [12 empty] | Motorvärmare:
Motorvärmare utan timer | [13 empty] | Motorvärmare med timer | 240 | kWh/(år st) Schablonförbrukning
[14 empty] | Motorvärmare utan timer | 1400 | kWh/(år st) Schablonförbrukning
Utvändig belysning på tomt
|  |  | Arm. 1 | Arm. 2 | Arm. 3 | Arm. 4 | Arm. 5 | Summa |  |  |  |  | Utvändig belysning på tomt:
Inst. Effekt / armaturtyp | [8 empty] | [W] |  |  |  |  | Antagen drifttid | 4000 | timmar (Ljusrelä förutsätts)
Antal | [8 empty] | [st]
Summa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [W]
|  |  | Arm. 5: Tomtarea | m2
Beräkningar (visas ej) |  |  | Arm. 1: "röda siffror" = default
Boendestatistik från USK
1 rkv | 1 rk | 2 rk | 3 rk | 4 rk | 5 rk | 6+rk | Antal boende
1.42 | 1.42 | 1.63 | 2.18 | 2.79 | 3.51 | 3.51 | [13 empty] | 1.16 | 1.13 | 1.37 | 1.99 | 2.61 | 2.83 | 3.06
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERSONLIG HYGIEN
| 3 rk: Energibehov kWh/dygn | [7 empty] | Elfosk-lastkurvor för hushållsel utifrån tidsanvändningsdata
| defaultvärde | enhet | EL | VV | Tillförd % | Tillförd kWh/dygn | Förlust % | Förlust kWh/år | Tillförd W/m2 |  | Kommentarer
Personvärme | 5 rk: 100; 6+rk: 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Värme | 1 rk: 80; 2 rk: W/person |  |  |  | ok | anvisning
Vistelsetid | 1 rk: 14; 2 rk: h/dygn |  |  |  |  | anvisning
PERSONLIG HYGIEN
Tappvarmvatten, Bad | 4 rk: 0; 5 rk: 100; 6+rk: 0 | 0 | 0
Badkarsstorlekar | 1 rk: 160; 2 rk: liter/kar |  |  |  | ok | Antaget
Antal bad | 1 rk: 0; 2 rk: bad/person,månad |  |  |  | ok | Antaget Gaunt
Temperaturdifferens | 1 rk: 30; 2 rk: Dt [°C] |  |  |  | ok | Antaget
Korrektionsfaktor tappvarmvatten | 1 rk: 1; 2 rk: för VVC och stillestånds-förluster |  |  |  | 1 | Ingår ej
Spec. värmekapacitet | 1 rk: 4180; 2 rk: J / kg,°C |  |  |  | ok
Densitet | 1 rk: 1000; 2 rk: kg / m3 |  |  |  | ok
Tappvarmvatten, Dusch | 4 rk: 0; 5 rk: 100; 6+rk: 0 | 0 | 0
Armatur | 1 rk: 12; 2 rk: liter/min (variabel) |  |  |  | ok
Duschtid per person och dusch: | 1 rk: 9; 2 rk: min. |  |  |  |  | Antaget Gaunt
Antal duschar: | 1 rk: 21; 2 rk: duschar/ person,månad |  |  |  |  | Antaget Gaunt
Temperaturdifferens: | 1 rk: 30; 2 rk: Dt [°C] |  |  |  |  | Antaget
Korrektionsfaktor tappvarmvatten | 1 rk: 1; 2 rk: för VVC och stillestånds- förluster |  |  |  | 1 | Ingår ej
Tappvarmvatten, handfat | 4 rk: 0; 5 rk: 100; 6+rk: 0 | 0 | 0
Armatur | 1 rk: 6; 2 rk: liter/min (variabel) |  |  |  | ok
Spoltid per person och tillfälle | 1 rk: 1; 2 rk: min. |  |  |  |  | anatget
Antal spoltillfällen | 1 rk: 5; 2 rk: spoln./pers,dygn |  |  |  |  | anatget
Temperaturdifferens | 1 rk: 20; 2 rk: Dt [°C] |  |  |  |  | anatget
Korrektionsfaktor tappvarmvatten | 1 rk: 1; 2 rk: för VVC och stillestånds- förluster |  |  |  | 1 | Ingår ej
Handdukstorkar och golvvärme | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0
Behovsstyrd (Handukstork och golvvärme): | 1 rk: 1460; 2 rk: h/år | [6 empty] | Egil!
Kontinuerlig: | 1 rk: 6132; 2 rk: h/år |  |  |  | ok | Antag 30% reduktion. |  | Egil!
Antal elanslutna handdukstorkar i byggnaden | 1 rk: 0; 2 rk: st (variabel)
Effekt, handdukstork | 1 rk: 0; 2 rk: W (variabel)
Antal badrum med golvvärme (el) i byggnaden | 1 rk: 0; 2 rk: st (variabel)
Effekt, golvvärme | 1 rk: 0; 2 rk: W (variabel)
Driftidsstyrning golvvärme/handukstork | 1 rk: 0; 2 rk: 0
LIVMEDELSHANTERING
Kyl / Frys | 0 | kWh/dygn(beräknat) | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | Energianv. Enligt Konsumentverket 04-01-28 |  |  |  | Enruta för att använda statistik istället för egeninmatning eller energiklassning
Diskmaskin | 0 | kWh/dygn(beräknat) | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Enruta för att använda statistik istället för egeninmatning eller energiklassning
antal diskar | 1 rk: 68; 2 rk: antal diskar / person, år |  |  |  |  | 68 disktillfällen/person, år enl. Gaunt sid 140.
Andelboende med diskmaskin (lgh) | 1 rk: 0; 2 rk: [%]
Handdisk | 0 | kWh/dygn(beräknat) |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Diskmaskin finns | 1 rk: 68; 2 rk: antal diskar / person, år |  |  |  |  | Diskmaskin finns i alla lägenheter (100%)
Diskmaskin finns ej | 1 rk: 150; 2 rk: antal diskar / person, år |  |  |  |  | Diskmaskin finns i 0 % av lägenheterna.
Andel utan diskmaskin | 1 rk: 100; 2 rk: [%] |  |  |  |  | Beräknas m h t hur många lägenheter som har diskmaskin.Utan hänsyn till lägenhetsfördelning map boendeantal i olika lägenheter.
Diskvattenvolym | 1 rk: 15; 2 rk: liter/disktillfälle |  |  |  | ok | Antaget
Temperaturdifferens | 1 rk: 30; 2 rk: Dt [°C] |  |  |  |  | Antaget
Övrig vv | 4 rk: 1.0015e-11; 5 rk: 100; 6+rk: 1.0015e-11 | 0 | 0
Vattenförbrukning | 1 rk: 3; 2 rk: l/dygn, lgh |  |  |  |  | Antaget
Tempdiff. | 1 rk: 25; 2 rk: Dt [°C] |  |  |  |  | Antaget
Spis | 3 rk: #DIV/0!; 5 rk: 100; 6+rk: #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Genomsnittlig energianvändning för spisar | 1 rk: 160; 2 rk: kWh / pers, år |  |  |  | kolla
Reduktion glaskeramikhäll mot gjutgärnsplattor | 1 rk: 0.8; 2 rk: 0
Reduktion glaskeramikhäll mot gjutgärnsplattor | 1 rk: 0.7; 2 rk: #DIV/0!
Besparingsfaktor för mikro | 1 rk: 0.2 |  |  |  | kolla | Skall dras från spisförbrukning
Andel lägenheter med mikro (%) | 1 rk: #DIV/0!
TEXTILTVÄTT
Tvättmaskin TVÄTTSTUGA | Byggnad |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Tvättmaskin TVÄTTSTUGA | Fristående |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Tvättmaskin LGH | Lägenhet |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Enruta för att använda statistik istället för egeninmatning eller energiklassning
Tvättmängd: | 1 rk: 200; 2 rk: [200 kg tvätt / person, år] |  |  |  | Kolla | Beräkningrna förutsätter att samtliga hyresgäster har tillgång till tvättmaskin i lägenheter eller/och lägenhetstvättstuga.
Fyllnadsgrad : | 1 rk: 60; 2 rk: [%] |  |  |  | Kolla
ANTAL boende i lägenhet med tvättmaskin | 1 rk: 0; 2 rk: st
Av totalt antal boende | 1 rk: 0; 2 rk: st
| #DIV/0! | %
Handtvätt | 4 rk: 0; 5 rk: 100; 6+rk: 0 | 0 | 0
Tvättmängd | 1 rk: 20; 2 rk: antal handtvättar / person och år |  |  |  |  | Antaget
Tvättvattenvolym | 1 rk: 20; 2 rk: liter/tvättillfälle |  |  |  |  | Antaget
Temperaturdifferens | 1 rk: 25; 2 rk: Dt [°C] |  |  |  |  | Antaget
Torktumlare TVÄTTSTUGA | Byggnad |  | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0
Torktumlare TVÄTTSTUGA | Fristående |  | 0 |  | 100 | 0
Torktumlare LGH | 3 rk: 0; 5 rk: 100; 6+rk: 0 | [8 empty] | Enruta för att använda statistik istället för egeninmatning eller energiklassning
Torkmängd | 1 rk: 200; 2 rk: [200 kg tvätt / person, år] |  |  |  | Kolla
Nyttjande i lägenhetstv.st. | 1 rk: 0; 2 rk: antal boende som har torktumlare i lgh |  |  |  | Kolla
Torkskåp TVÄTTSTUGA | Byggnad |  | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0
Torkskåp TVÄTTSTUGA | Fristående |  | 0 |  | 100 | 0
Torkskåp i lgh | 3 rk: 0 | [8 empty] | Enruta för att använda statistik istället för egeninmatning eller energiklassning
Torkmängd | 1 rk: 200; 2 rk: [200 kg tvätt / person, år] |  |  |  | Kolla
Torktid torkskåp i lgh | 1 rk: 144; 2 rk: [h/år] |  |  |  | Kolla | 2 *1,5 timmar/vecka
Torktid torkskåp/torkrum i tvättstuga | 1 rk: 0; 2 rk: [h/år]
Torktid fristående torkskåp/torkrum i tvättstuga | 1 rk: 0; 2 rk: [h/år]
Torkmängd torkskåp /torkrum. kg/h | 1 rk: 10; 2 rk: kg/h |  |  |  | Kolla
Temp.- och fuktstyrning finns | 1 rk: 70; 2 rk: Drifttidsred. 30 % |  |  |  | Kolla
Energianvändning för centrifug: | 1 rk: 1000; 2 rk: kWh / år |  |  |  | Kolla | Centrifug antas reducera torkskåpets drifttid med 20 %
Centrifug finns (i byggnad/i fristående) | 1 rk: 0; 2 rk: 0
BELYSNING | 4 rk: Kwh/dygn vid eget inmatning av installerad effekt
Belysning, fast installerad i lgh |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Drifttid: | 1 rk: 4; 2 rk: h / dygn |  |  |  |  | Antaget |  |  |  | driftstid och W/lgh
Besparing belysningsstyrning: | 1 rk: 20; 2 rk: [%] |  |  |  |  | Antaget
Belysning, fastinstallerad i sekundära utrymmen | 0 |  | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0
Drifttid | 2 rk: Variabel
Besparing belysningsstyrning: | 1 rk: 20; 2 rk: [%] |  |  |  | kolla med el, belysningsbranchens hemsida
Förråd närvarostyrning | 1 rk: 0 |  |  |  | 1
Trapphus närvarostyrning | 1 rk: 0 |  |  |  | 1
Övrigt närvarostyrning | 1 rk: 0 |  |  |  | 1
Yttre belysning | 0 |  | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0
Drifttid | 1 rk: 4000; 2 rk: h / år |  |  |  |  | Antaget
Besparing belysningsstyrning: | 1 rk: 20; 2 rk: [%] |  |  |  |  | Antaget
Styrning, armatur 1 | 1 rk: 0 |  |  |  | 1
Styrning, armatur 2 | 1 rk: 0 |  |  |  | 1
Styrning, armatur 3 | 1 rk: 0 |  |  |  | 1
Styrning, armatur 4 | 1 rk: 0 |  |  |  | 1
Styrning, armatur 5 | 1 rk: 0 |  |  |  | 1
Styrning, armatur 6 | 1 rk: 0 |  |  |  | 1
Övriga apparater | 3 rk: 0; 5 rk: 100; 6+rk: 0 | 0 | 0
(Övrig belysning, Tv, video, kaffekokare etc.) | 1 rk: 600; 2 rk: [kWh/person, år] |  |  |  | restpost
Övrig fastighetsel | 3 rk: 0; 5 rk: 100; 6+rk: 0 | 0 | 0
Hissar, avfallsutrustning | 1 rk: 0
Besparing, individuell mätning | 4 rk: 0; 5 rk: 100; 6+rk: 0 | 0 | 0
Besparing, solfångare och egenprod. el | 3 rk: 0; 4 rk: 0
|  | Summa tillskott | #DIV/0! |  | Varav belysning | 0 | Varav fastighets el | 0
|  |  | Summa tillskott tappvv. | 1.0015e-11 | el+tappvv. | #DIV/0!
exkl. besparing, flödesmätning
1.0015e-11
Note on R259: El för belysning+fläktdrift
Note on B131: Hänsyn skall tas till om torkskåpet är placerat i lägenhet, tvättstuga i byggnad eller tvättstuga i fristående byggnad
Note on B130: Var noga med att fylla i antal och installerad effekt vid inmatningen.
Note on D37: Gäller kyl, frys och kyl/frys med höjd ca 180 cm. För kyl/frys är fördelningen 215 liter kyl och 90 liter frys
Note on D52: Gäller Golvmodell (enligt KV:s lista)
Note on B47: Annan typ
Note on B77: Hänsyn skall tas till om tvättstugan är placerad i byggnaden eller i fristående byggnad.
Note on F75: Var noga med att fylla i antal, vattenanvändning och energianvändning vid egen inmatning.
Note on E52: Var noga med att fylla i antal, vattenanvändning och energianvändning vid egen inmatning.
Note on E37: Var noga med att fylla i antal, och energianvändning vid egen inmatning.
Note on G131: Sammanlagd drifttid i tvättstuga (samtliga torkskåp på raden).
Note on H377: Dras av i totalen
Note on E377: Dras av i totalen
Note on C366: Uppgifter enligt konsumentverket.
Note on E364: El
Note on F363: vv
Note on E363: El
Note on F362: vv
Note on E362: El
Note on E361: El
Note on E360: El
Note on C346: L.Gaunt sidan 140
Note on C345: L.Gaunt sidan 140
Note on D336: Golvvärme
Note on C336: handdukstork
Note on D329: golvvärme
Note on C329: handukstork
Note on C327: Energi & Miljö: VVC och stilleståndsförluster i beredare.
Note on C320: Energi & Miljö: VVC och stilleståndsförluster i beredare.
Note on C311: Energi & Miljö: VVC och stilleståndsförluster i beredare.
Note on E76: lisae: X ger riktvärde för maskiner ……... Energiklass gäller för maskiner ……….
Note on B112: Var noga med att fylla i antal och energianvändning, torkkapacitet vid inmatningen.
Note on F364: VV
INFO Om energianvändningen har angivits i kWh/år - fyll då ej i drifttiden
Skriv ut sid 1-6
3
6
INFO Om energianvändningen har angivits i kWh/år - fyll då ej i drifttiden
Skriv ut sid 1-6
1
4
6
3
2