## Energibehov
Lathund energibehov
Indata
Luftläckage [oms/h] | 0
Byggnadens volym [m3] | 0
Väggyta [m2] | 0
U-värde vägg [W/m2*K] | 0
Takyta [m2] | 0
U värde tak [W/m2*K] | 0
Golvyta [m2] | 0
U värde Golv [W/m2*K] | 0
Energikostnad [kr/kWh] | 0
Temperaturskillnad inne-ute [0C] | 0
Beräkning
Ventilationsförlust [kWh/dag] | 0
Transmissionsförlust [kWh/dag] | 0
Totalförlust [kWh/dag] | 0
Effektbehov m2 golv [W/m2] | #DIV/0!
Effektbehov m3 volym [W/m3] | #DIV/0!
Energikostnad per dag [kr/dag] | 0
Begränsningar
Denna snurra ger bara en ögonblicksbild av energibehovet.
I ett verkligt projekt varierar siffrorna beroende på väder och vind.
Klimatskalet är oftast under utveckling och inte likadant överallt samtidigt.
Effektbehovet per m2 golv gäller bara vid en våning
Råd
Kontrollera din verkliga förbrukning mot beräknad.
Drar ditt hus för mycket energi eller om du får för låg temperatur
är svaret för det mesta att huset läcker för mycket luft.
Note on B3: branderp: 0,5-1,0 Nästan färdigt Hus 2-3 Tät fasad men inte täta schakt/dörrar 3-10 (Tidigt innan lufttätning) Hur mycket luftväxling det finns i huset.
Note on B4: branderp: Längden x bredden x höjden
Note on B5: branderp: Mät omkretsen och multiplicera med vägghöjden (invändiga mått)
Note on B6: branderp: 6,0 (bara gipsskiva) 0,7 (50 minull) 0,2 (200 minull)
Note on B7: branderp: Invändig takyta mot den varma miljön längd x bredd.
Note on B8: branderp: 10,0 (stålplåt) 4,5 (250mm betong) 0,1 (400 lösull)
Note on B9: branderp: Invändig golvyta
Note on B10: branderp: 0,2 (200 cellplast)
Note on B11: branderp: Titta på dina gamla räkningar
Note on B12: branderp: Gör en bedömnig av hur varmt du vill ha och titta på SMHI för att se vilken utetemperatur du kan förvänta dig. Exemplevis om månadsmedlet är 5 grader och du vill ha 15 grader varmt behöver du värma 10 grader
Note on B17: branderp: Den här siffran diskuteras ofta när det gäller hur stor maskinpark som ska monteras. Ofta pratas det om 60-80W/m2.

## exempel villa
Lathund energibehov
Indata
Luftläckage [oms/h] | 0.5
Byggnadens volym [m3] | 300
Väggyta [m2] | 120
U-värde vägg [W/m2*K] | 6
Takyta [m2] | 100
U värde tak [W/m2*K] | 0.1
Golvyta [m2] | 100
U värde Golv [W/m2*K] | 0.2
Energikostnad [kr/kWh] | 1.3
Temperaturskillnad inne-ute [0C] | 40
Beräkning
Ventilationsförlust [kWh/dag] | 40.4323
Transmissionsförlust [kWh/dag] | 720
Totalförlust [kWh/dag] | 760.4323
Effektbehov m2 golv [W/m2] | 316.8468
Effektbehov m3 volym [W/m3] | 105.6156
Energikostnad per dag [kr/dag] | 988.562
Begränsningar
Denna snurra ger bara en ögonblicksbild av energibehovet.
I ett verkligt projekt varierar siffrorna beroende på väder och vind.
Klimatskalet är oftast under utveckling och inte likadant överallt samtidigt.
Effektbehovet per m2 golv gäller bara vid en våning
Råd
Kontrollera din verkliga förbrukning mot beräknad.
Drar ditt hus för mycket energi eller om du får för låg temperatur
är svaret för det mesta att huset läcker för mycket luft.
Note on B3: branderp: 0,5-1,0 Nästan färdigt Hus 1-3 Tät fasad men inte täta schakt/dörrar 3-10 (Tidigt innan lufttätning)
Note on B4: branderp: Längden x bredden x höjden
Note on B5: branderp: Mät omkretsen och multiplicera med vägghöjden (invändiga mått)
Note on B6: branderp: 6,0 (bara gipsskiva) 0,7 (50 minull) 0,2 (200 minull)
Note on B7: branderp: Invändig takyta mot den varma miljön längd x bredd.
Note on B8: branderp: 10,0 (stålplåt) 4,5 (250mm betong) 0,1 (400 lösull)
Note on B9: branderp: Invändig golvyta
Note on B10: branderp: 0,2 (200 cellplast)
Note on B11: branderp: Titta på dina gamla räkningar
Note on B12: branderp: Gör en bedömnig av hur varmt du vill ha och titta på SMHI för att se vilken utetemperatur du kan förvänta dig. Exemplevis om månadsmedlet är 5 grader och du vill ha 15 grader varmt behöver du värma 10 grader

## hål
Lathund energiflöde i hål
|  | Luftflöde [m³/dag] | Energiflöde [kWh/dag]
Hålarea [m2] | 1
Vindhastighet [m/s] | 8.6 | 479246.3998 | 2691.2561
Tryckskillnad [Pa] | 22 | 324201.5373 | 1820.5862
Delta T [°C] | 20

## Tryckskillnader
Lathund tryckskillnader
Termisk tryckskillnad
Höjd på huset [m] | 25
Delta T [°C] | 20
Tryckskillnad [Pa] | 21.5
Vindtryck
Vindhastighet [m/s] | 8
Tryckskillnad [Pa] | 41.6
Note on A2: branderp: Baserat på formel 73.12 fukthandboken
Note on A7: branderp: baserat på fomel 73.14a fukthandboken formfaktor 1,0 och luftdensitet 1,3kg/m3