## instruktioner
Kontroll av torkmiljö
Filen används för att strukturera mätdata för att kunna bevaka och ge styrimpulser till torkklimatet i projektet
Börja med att planera givarplacering och markera på planritningra var de är satta. Notera även höjd över golv.
Blåa fält fylls i manuellt. Gula och vita fält räknar programmet fram sjäv.
På varje flik fylls givardata in. Diagrammet under är automatiskt och ändrar sig efterhand som data förs in i tabellen.
Viktigt att läsa av alla mätarna vid samma tidpunkt. Mät helst vid samma tid på dagen vid återkommande mätningar. Var medveten om att RF och temperatur kan ändras kraftigt över dygnet (särskilt vid solinstrålning och när det finns dörrar som öppnas vid vissa tider). Dock är Ånghalten för det mesta stabilare.
I början av en torkning läser man av varje dag eftersom riskerna för kondensproblem är störst vid torkstart.
RF på materialytor får ej överstiga 75%RF långvarigt eftersom det då finns risk för mögeltillväxt på material.
RF på materialytor får ej överstiga 85%RF långvarigt eftersom det då finns stor risk för mögeltillväxt på material.
Fukttillskottet bör vara så lågt som möjligt (tyder på att man får ut det vatten som avdunstar). Kan dock om man har låga temperaturer i huset även tyda på dålig uttorkning.
Observera att ytor i torkklimatet som ligger kallare än omgivande luft ligger blötare. 1grads sänkning av temperatur ger ~5% ökning av RF. Därför mäts även materialtemperatur. Alternativt sätt RF-mätaren vid golvet och temperaturen från den används. Lämpligt är att gå med en IR-pistol och skjuta av yttemperaturer i torkklimatet. Gärna kompletterat med en anliggningsgivare för exaktare mätning. Kalla ytor kompletteras med extra torkutrustning. Blir temperaturen för låg kan det bli mögelpåväxt lokalt. Exempelvis oisolerade utfackningselement eller isolerade element utan plastfolie kan lätt råka ut för kondensproblem vintertid. Plasta direkt efter isolering av väggar. Plasta i tak innan torkningen startas.
Uttorkning av material styrs av ånhaltsskillnaden mellan material och luft. Därför jämförs ånghalten i torkklimatet med ånghalten i materialet som ska torkas. Står det ett minus är materialet under uppfuktning. Fuktkvot i trä kan omvandlas till RF via sorptionskurvor för trä. Det måste alltid mätas temperatur i materialet tillsammans med fukten om man ska kunna få fram den "inre ånghalten"
Uttorkningshastigheten styrs också av det inre motståndet att föra fram fukten inom materialet till ytan där det ska torka bort. Detta motstånd varierar med fuktinnehåll och ökar ju torrare materialt blir. Därför brukar uttorkningshastigheten minska på slutet av en torkning. Att uttorkningen avstannar mot slutet beror även på att ånghaltsskillnaden mellan torkmiljön och material minskar när materialet blir torrare.

## 1
Mätpunkt 1
| Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) | klockslag | 1. TEMP inne (°C) | 2. RF inne (%) | MÅ inne (g/m³) | Ånghalt inne (g/m³) | 3. TEMP ute (°C) | 4. RF ute (g/m³) | MÅ ute (g/m³) | Ånghalt ute (g/m³) | 5. Materialtemperatur (°C) | Fukttillskott(g/m³) | Temperaturskillnad ute-inne (°C) | Ånghaltsskillnad mot 85%RF(g/m³) | Ånghaltsskillnad mot 90%RF(g/m³) | Ånghaltsskillnad mot 95%RF(g/m³) | RF på materialytan (%RF)
|  |  | 10 | 70 | 9.6719 | 6.7703 | 5 | 90 | 6.9518 | 6.2567 | 10 | 0.51368 | 5 | 1.4508 | 1.9344 | 2.418 | 70
|  |  | 15 | 50 | 13.0905 | 6.5452 | 5 | 90 | 6.9518 | 6.2567 | 15 | 0.28857 | 10 | 4.5817 | 5.2362 | 5.8907 | 50
|  |  | 20 | 40 | 17.3069 | 6.9227 | 5 | 90 | 6.9518 | 6.2567 | 20 | 0.66609 | 15 | 7.7881 | 8.6534 | 9.5188 | 40
|  |  | 20 | 40 | 17.3069 | 6.9227 | 5 | 90 | 6.9518 | 6.2567 | 27 | 0.66609 | 15 | 14.1128 | 15.3502 | 16.5876 | 27.9732
|  |  | 20 | 40 | 17.3069 | 6.9227 | 5 | 90 | 6.9518 | 6.2567 | 80 | 0.66609 | 15 | 138.3257 | 146.8697 | 155.4138 | 4.0512
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
Givare
| Givarnamn | utplacering | mätintervall | osäkerhet | kalibrering | upplösning | enhet
1 |  | åååå-mm-dd |  |  |  |  | °C
2 | [6 empty] | %RF
3 | [6 empty] | °C
4 | [6 empty] | %RF
5 | [6 empty] | °C
Note on C2: branderp: Sträva efter att mäta vid samma tidpunkt för att få så likartade mätningar som möjligt. Mät helst tidigt på morgonen för att inte få så stor inverkan av solinstrålning eller öppna dörrar.
Note on M2: branderp: Fukttillskott kan bara bli negativa av två anledningar. Antingen avfuktning med maskiner alternativt att material tar upp fukt från torkmiljön.

## 2
Mätpunkt 2
| Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) | klockslag | 1. TEMP inne (°C) | 2. RF inne (%) | MÅ inne (g/m³) | Ånghalt inne (g/m³) | 3. TEMP ute (°C) | 4. RF ute (g/m³) | MÅ ute (g/m³) | Ånghalt ute (g/m³) | 5. Materialtemperatur (°C) | Fukttillskott(g/m³) | Temperaturskillnad ute-inne (°C) | Ånghaltsskillnad mot 85%RF(g/m³) | Ånghaltsskillnad mot 90%RF(g/m³) | Ånghaltsskillnad mot 95%RF(g/m³) | RF på materialytan (%RF)
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
Givare
| Givarnamn | utplacering | mätintervall | osäkerhet | kalibrering | upplösning | enhet
1 |  | åååå-mm-dd |  |  |  |  | °C
2 | [6 empty] | %RF
3 | [6 empty] | °C
4 | [6 empty] | %RF
5 | [6 empty] | °C
Note on C2: branderp: Sträva efter att mäta vid samma tidpunkt för att få så likartade mätningar som möjligt. Mät helst tidigt på morgonen för att inte få så stor inverkan av solinstrålning eller öppna dörrar.
Note on M2: branderp: Fukttillskott kan bara bli negativa av två anledningar. Antingen avfuktning med maskiner alternativt att material tar upp fukt från torkmiljön.

## 3
Mätpunkt 3
| Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) | klockslag | 1. TEMP inne (°C) | 2. RF inne (%) | MÅ inne (g/m³) | Ånghalt inne (g/m³) | 3. TEMP ute (°C) | 4. RF ute (g/m³) | MÅ ute (g/m³) | Ånghalt ute (g/m³) | 5. Materialtemperatur (°C) | Fukttillskott(g/m³) | Temperaturskillnad ute-inne (°C) | Ånghaltsskillnad mot 85%RF(g/m³) | Ånghaltsskillnad mot 90%RF(g/m³) | Ånghaltsskillnad mot 95%RF(g/m³) | RF på materialytan (%RF)
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
Givare
| Givarnamn | utplacering | mätintervall | osäkerhet | kalibrering | upplösning | enhet
1 |  | åååå-mm-dd |  |  |  |  | °C
2 | [6 empty] | %RF
3 | [6 empty] | °C
4 | [6 empty] | %RF
5 | [6 empty] | °C
Note on C2: branderp: Sträva efter att mäta vid samma tidpunkt för att få så likartade mätningar som möjligt. Mät helst tidigt på morgonen för att inte få så stor inverkan av solinstrålning eller öppna dörrar.
Note on M2: branderp: Fukttillskott kan bara bli negativa av två anledningar. Antingen avfuktning med maskiner alternativt att material tar upp fukt från torkmiljön.

## 4
Mätpunkt 4
| Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) | klockslag | 1. TEMP inne (°C) | 2. RF inne (%) | MÅ inne (g/m³) | Ånghalt inne (g/m³) | 3. TEMP ute (°C) | 4. RF ute (g/m³) | MÅ ute (g/m³) | Ånghalt ute (g/m³) | 5. Materialtemperatur (°C) | Fukttillskott(g/m³) | Temperaturskillnad ute-inne (°C) | Ånghaltsskillnad mot 85%RF(g/m³) | Ånghaltsskillnad mot 90%RF(g/m³) | Ånghaltsskillnad mot 95%RF(g/m³) | RF på materialytan (%RF)
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
Givare
| Givarnamn | utplacering | mätintervall | osäkerhet | kalibrering | upplösning | enhet
1 |  | åååå-mm-dd |  |  |  |  | °C
2 | [6 empty] | %RF
3 | [6 empty] | °C
4 | [6 empty] | %RF
5 | [6 empty] | °C
Note on C2: branderp: Sträva efter att mäta vid samma tidpunkt för att få så likartade mätningar som möjligt. Mät helst tidigt på morgonen för att inte få så stor inverkan av solinstrålning eller öppna dörrar.
Note on M2: branderp: Fukttillskott kan bara bli negativa av två anledningar. Antingen avfuktning med maskiner alternativt att material tar upp fukt från torkmiljön.

## 5
Mätpunkt 5
| Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) | klockslag | 1. TEMP inne (°C) | 2. RF inne (%) | MÅ inne (g/m³) | Ånghalt inne (g/m³) | 3. TEMP ute (°C) | 4. RF ute (g/m³) | MÅ ute (g/m³) | Ånghalt ute (g/m³) | 5. Materialtemperatur (°C) | Fukttillskott(g/m³) | Temperaturskillnad ute-inne (°C) | Ånghaltsskillnad mot 85%RF(g/m³) | Ånghaltsskillnad mot 90%RF(g/m³) | Ånghaltsskillnad mot 95%RF(g/m³) | RF på materialytan (%RF)
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
Givare
| Givarnamn | utplacering | mätintervall | osäkerhet | kalibrering | upplösning | enhet
1 |  | åååå-mm-dd |  |  |  |  | °C
2 | [6 empty] | %RF
3 | [6 empty] | °C
4 | [6 empty] | %RF
5 | [6 empty] | °C
Note on C2: branderp: Sträva efter att mäta vid samma tidpunkt för att få så likartade mätningar som möjligt. Mät helst tidigt på morgonen för att inte få så stor inverkan av solinstrålning eller öppna dörrar.
Note on M2: branderp: Fukttillskott kan bara bli negativa av två anledningar. Antingen avfuktning med maskiner alternativt att material tar upp fukt från torkmiljön.

## 6
Mätpunkt 6
| Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) | klockslag | 1. TEMP inne (°C) | 2. RF inne (%) | MÅ inne (g/m³) | Ånghalt inne (g/m³) | 3. TEMP ute (°C) | 4. RF ute (g/m³) | MÅ ute (g/m³) | Ånghalt ute (g/m³) | 5. Materialtemperatur (°C) | Fukttillskott(g/m³) | Temperaturskillnad ute-inne (°C) | Ånghaltsskillnad mot 85%RF(g/m³) | Ånghaltsskillnad mot 90%RF(g/m³) | Ånghaltsskillnad mot 95%RF(g/m³) | RF på materialytan (%RF)
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
Givare
| Givarnamn | utplacering | mätintervall | osäkerhet | kalibrering | upplösning | enhet
1 |  | åååå-mm-dd |  |  |  |  | °C
2 | [6 empty] | %RF
3 | [6 empty] | °C
4 | [6 empty] | %RF
5 | [6 empty] | °C
Note on C2: branderp: Sträva efter att mäta vid samma tidpunkt för att få så likartade mätningar som möjligt. Mät helst tidigt på morgonen för att inte få så stor inverkan av solinstrålning eller öppna dörrar.
Note on M2: branderp: Fukttillskott kan bara bli negativa av två anledningar. Antingen avfuktning med maskiner alternativt att material tar upp fukt från torkmiljön.

## 7
Mätpunkt 7
| Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) | klockslag | 1. TEMP inne (°C) | 2. RF inne (%) | MÅ inne (g/m³) | Ånghalt inne (g/m³) | 3. TEMP ute (°C) | 4. RF ute (g/m³) | MÅ ute (g/m³) | Ånghalt ute (g/m³) | 5. Materialtemperatur (°C) | Fukttillskott(g/m³) | Temperaturskillnad ute-inne (°C) | Ånghaltsskillnad mot 85%RF(g/m³) | Ånghaltsskillnad mot 90%RF(g/m³) | Ånghaltsskillnad mot 95%RF(g/m³) | RF på materialytan (%RF)
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
Givare
| Givarnamn | utplacering | mätintervall | osäkerhet | kalibrering | upplösning | enhet
1 |  | åååå-mm-dd |  |  |  |  | °C
2 | [6 empty] | %RF
3 | [6 empty] | °C
4 | [6 empty] | %RF
5 | [6 empty] | °C
Note on C2: branderp: Sträva efter att mäta vid samma tidpunkt för att få så likartade mätningar som möjligt. Mät helst tidigt på morgonen för att inte få så stor inverkan av solinstrålning eller öppna dörrar.
Note on M2: branderp: Fukttillskott kan bara bli negativa av två anledningar. Antingen avfuktning med maskiner alternativt att material tar upp fukt från torkmiljön.

## 8
Mätpunkt 8
| Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) | klockslag | 1. TEMP inne (°C) | 2. RF inne (%) | MÅ inne (g/m³) | Ånghalt inne (g/m³) | 3. TEMP ute (°C) | 4. RF ute (g/m³) | MÅ ute (g/m³) | Ånghalt ute (g/m³) | 5. Materialtemperatur (°C) | Fukttillskott(g/m³) | Temperaturskillnad ute-inne (°C) | Ånghaltsskillnad mot 85%RF(g/m³) | Ånghaltsskillnad mot 90%RF(g/m³) | Ånghaltsskillnad mot 95%RF(g/m³) | RF på materialytan (%RF)
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
Givare
| Givarnamn | utplacering | mätintervall | osäkerhet | kalibrering | upplösning | enhet
1 |  | åååå-mm-dd |  |  |  |  | °C
2 | [6 empty] | %RF
3 | [6 empty] | °C
4 | [6 empty] | %RF
5 | [6 empty] | °C
Note on C2: branderp: Sträva efter att mäta vid samma tidpunkt för att få så likartade mätningar som möjligt. Mät helst tidigt på morgonen för att inte få så stor inverkan av solinstrålning eller öppna dörrar.
Note on M2: branderp: Fukttillskott kan bara bli negativa av två anledningar. Antingen avfuktning med maskiner alternativt att material tar upp fukt från torkmiljön.

## 9
Mätpunkt 9
| Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) | klockslag | 1. TEMP inne (°C) | 2. RF inne (%) | MÅ inne (g/m³) | Ånghalt inne (g/m³) | 3. TEMP ute (°C) | 4. RF ute (g/m³) | MÅ ute (g/m³) | Ånghalt ute (g/m³) | 5. Materialtemperatur (°C) | Fukttillskott(g/m³) | Temperaturskillnad ute-inne (°C) | Ånghaltsskillnad mot 85%RF(g/m³) | Ånghaltsskillnad mot 90%RF(g/m³) | Ånghaltsskillnad mot 95%RF(g/m³) | RF på materialytan (%RF)
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
Givare
| Givarnamn | utplacering | mätintervall | osäkerhet | kalibrering | upplösning | enhet
1 |  | åååå-mm-dd |  |  |  |  | °C
2 | [6 empty] | %RF
3 | [6 empty] | °C
4 | [6 empty] | %RF
5 | [6 empty] | °C
Note on C2: branderp: Sträva efter att mäta vid samma tidpunkt för att få så likartade mätningar som möjligt. Mät helst tidigt på morgonen för att inte få så stor inverkan av solinstrålning eller öppna dörrar.
Note on M2: branderp: Fukttillskott kan bara bli negativa av två anledningar. Antingen avfuktning med maskiner alternativt att material tar upp fukt från torkmiljön.

## 10
Mätpunkt 10
| Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) | klockslag | 1. TEMP inne (°C) | 2. RF inne (%) | MÅ inne (g/m³) | Ånghalt inne (g/m³) | 3. TEMP ute (°C) | 4. RF ute (g/m³) | MÅ ute (g/m³) | Ånghalt ute (g/m³) | 5. Materialtemperatur (°C) | Fukttillskott(g/m³) | Temperaturskillnad ute-inne (°C) | Ånghaltsskillnad mot 85%RF(g/m³) | Ånghaltsskillnad mot 90%RF(g/m³) | Ånghaltsskillnad mot 95%RF(g/m³) | RF på materialytan (%RF)
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
[5 empty] | 4.8352 | 0 |  |  | 4.8352 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1099 | 4.3516 | 4.5934 | 0
Givare
| Givarnamn | utplacering | mätintervall | osäkerhet | kalibrering | upplösning | enhet
1 |  | åååå-mm-dd |  |  |  |  | °C
2 | [6 empty] | %RF
3 | [6 empty] | °C
4 | [6 empty] | %RF
5 | [6 empty] | °C
Note on C2: branderp: Sträva efter att mäta vid samma tidpunkt för att få så likartade mätningar som möjligt. Mät helst tidigt på morgonen för att inte få så stor inverkan av solinstrålning eller öppna dörrar.
Note on M2: branderp: Fukttillskott kan bara bli negativa av två anledningar. Antingen avfuktning med maskiner alternativt att material tar upp fukt från torkmiljön.